TP R1.05 : Compte rendu              ASSMY Anas RT 131

Inventaire

- Baie de brassage 1

- Panneau de brassage 1

- Guide cordon 1

- Barre d’alimentation 1

- Câbles de liaison (25 + 23 + 22 + 20 + 20 + 18 + 16 + 14 + 12 + 10) x 2 = 360m + 30 % de marge = 468 mètres.

- Cordons de brassages 20

- Plastrons   20

- Noyau RJ45   40

- Switch 1

- Tiroir optique 1

- Câble de fibre optique multimode

- Modules SFP multimode

- Patch cords SC simplex multimodes

- Connecteurs SC

- Onduleur UPS

- Ventilateur

- Vis de montage

Devis

Anas-Réseaux

Câblage réseaux informatique fibre optique et cuivre

6 rue de la paix					Entreprise ARK

68000 Colmar					34140 MEZE

Tél : 0771532417					Email : enterprise.ark@gmail.com

Email : Anas-réseau@gmail.com

Site : www.anas-réseau.fr

Devis N° 25DT0738 DU 04/11/2024

N° Client : UH2937 	Pour donner suite à votre demande de ce jour, pour laquelle je vous remercie, je vous présente ci-dessous notre meilleure proposition de prix pour la fourniture éventuelle des équipements.

| Désignations | Quantité | PUHT | PT HT |
| --- | --- | --- | --- |
| - Baie économique 600x600 porte avant verre, porte arrière-métal, 4 montants, noire - Panneau de brassage 1U vide blindé 24 ports 19" - Guide Cordon 19" 1U + Cache Métal - Barre d'alimentation Rack Fanton horizontal 6 prises et interrupteur 19" - Câble F/UTP Cat6A LSZH 2x4 paires 10 Gbits Cat 6a touret de 500m - Cordon RJ45 U/FTP Cat6A LSZH Cat 6a - Plastron double 45x45 sortie inclinée à volet - Connecteur Keystone, Noyau RJ45 Cat. 6A blindé - GSW-2401 - Switch Plug & Play Gigabit Ethernet 24 ports, rackable 19" - Tiroir optique coulissant 1U équipé de traversées horizontales SC simplex multimodes - Câble fibre optique pré-raccordé 2 brins 150 mètres - Connecteur optique multimode SC simplex - MFB Bi-Di Multimode 2 km - Modules SFP Fast Ethernet multimode Bi-Directionnels 2 km - Câble patch SC simplex - fibre optique hautement flexible – multimode OM3 - Onduleur UPS - Kit ventilateur avec on/off fixation toit, cable 2 m - Lot de 20 vis, rondelles, écrou-cages M6 - Main d’œuvre | 1 1 1 1 1 20 10 40 1 1 1 2 1 1 1 1 1 | 478 € 19 € 23 € 77 € 501,78 € 3,67 € 2,18 € 2,91 € 115 € 80,5 € 203,38 € 1,65 € 46 € 37 € 129 € 52 € 8,93 € 650 € | 478 € 19 € 23 € 77 € 501,78 € 73,4 € 21,8 € 116,4 € 115 € 80,5 € 203,38 € 3,3 € 46 € 37 € 129 € 52 € 8,93 € 650 € |

Montant total HT :   							2635,49 €

T.V.A : 20 % 	    							527 €

Montant total TTC : 							3162,59 €

Modalité de paiement : 						30 jours nets

Date de livraison : 							A convenir